РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Распоряжение

от 06.10.2023                                              с. Зеньковка                                          № 18-р

О проведении  профилактической

операции «Осторожно – печка!»

В соответствии с распоряжением Правительства области от 11.01.2023 № 3-р "О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Амурской области в 2023 году" в период с 09.10.2023 по 30.10.2023 на территории области проводится областная профилактическая операция "Осторожно - печка".

Администрация Зеньковского  сельсовета напоминает гражданам правила соблюдения пожарной безопасности:

- Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производить перед началом отопительного сезона.

- Около каждой печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 70х50 см.

- На чердаках дымовые трубы должны быть оштукатурены и пробелены.

- В летний пожароопасный период во время сильного ветра топка печей должна временно прекращаться.

- При использовании отопительными и бытовыми нагревательными приборами ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  - пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от "дыма" до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;

  - применять для розжига печей на твердом топливе бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся жидкости;

  - перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них;

  - оставлять без присмотра печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

  - использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

6. Обеспечить оповещение населения, организаций о возникшем пожаре с использованием средств оповещения, подворового обхода;

7. Установить устойчивую связь с районным центром, ГКУ Амурской области «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области» – филиал «2 отряд противопожарной службы Амурской области».

В случае пожара звонить по телефонам: 8 (41639) 93-6-80, 91-1-03.

Глава Зеньковского сельсовета                                 И.Г.Жилина