РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2025                                 с. Зеньковка                                       № 32

Об утверждении муниципальной Программы

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Зеньковский сельсовет на 2025-2027годы»

В целях соблюдения требований законодательства, обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с утверждением и реализацией муниципальных программ Зеньковского сельсовета, администрация Зеньковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зеньковский сельсовет на 2025-2027 годы» (прилагается).

2.Постановление от 08.09.2011  № 61, от 24.12.2013 № 69, от 10.11.2014 № 50, от 28.08.2018 № 39, от 05.09.2019 № 52, от 10.11.2020 № 31, от 101.11.2021 № 27, от 28.11.2022 № 28, от 15.11.2023 № 33, от 01.11.2024 № 59 признать утратившим силу.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зеньковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2025.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Зеньковского сельсовета                                         И.Г.Жилина

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Зеньковский сельсовет

на 2025 – 2027 годы

ПАСПОРТ

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зеньковский сельсовет на 2025-2027 годы»

| Полное наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зеньковский сельсовет на 2025-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Зеньковского сельсовета Константиновского района Амурской области |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса. |
| Дата утверждения Программы | 01.08.2025 |
| Цель программы | Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Зеньковский сельский совет |
| Задачи программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -ремонт и замена оборудования коммунальной инфраструктуры; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории Зеньковского сельсовета Амурской области |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 70% в 2025 году до 20% в 2027 году; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 90% в 2025 году до 100% в 2027 году; |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы. |
| Объемы финансирования | 2025 г. –649,0 тыс. рублей 2026 г. – 163,8 тыс.рублей 2027г.- 163,8 тыс.рублей Источник финансирования – средства областного бюджета, средства бюджета Зеньковского сельсовета |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование Зеньковский сельсовет Амурской области расположено в южной части Амурской области. В состав сельсовета входят два села: Зеньковка и Золотоножка.

Основным производственным направлением предприятий, функционирующих на территории  муниципального образования Зеньковский сельсовет Амурской области  является производство сельскохозяйственной продукции.

Уровень развития экономики муниципального образования относительно невысокий. Муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Амурской области.

Уровень дотационного обеспечения бюджета муниципального образования Зеньковский сельсоветАмурской области составляет 95 %.

Численность населения муниципального образования Зеньковский сельсовет Амурской области  по состоянию на 01.01.2025 года составила 548 человек, в т.ч. в с.Зеньковка – 404 человека, в с.Золотоножка – 144 человек.

Согласно прогнозам численность населения муниципального образования Зеньковский сельсовет Амурской области  к 2027 году увеличится на 46 жителей и составит 550 жителей (табл.2).

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2025 – 2027 не планируется.

1.2. Электроснабжение

Территория Зеньковского сельсовета по состоянию на 01.01.2025 года  снабжается электроэнергией от ОАО ДЭК.

Распределение электроэнергии производится от подстанций 35-10 ПВ кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10-04 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0.4 до объектов потребления.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет  около 0.50 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 0.07 МВт.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на период:

2025 год  - 0.8 кВт/чел.

2026 год  - 0.8 кВт/чел.

2027 год  - 0.8 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселениях района в 2027 году на жилищно-коммунальные нужды составит ~ 1 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит ~ 5%.

1.3. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2025  в муниципальном образовании Зеньковский сельсовет Амурской области имеется 2 котельные, одна в Зеньковке другая в Золотоножке.

В селах Зеньковка и Золотоножка объекты социальной сферы отапливаются от котельных, жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива котельной и жилищного фонда являются уголь и дрова.

По состоянию на 01.01.2025 года котельная в с.Зеньковка имеет установленную мощность – 1,92 Гкал/час, КПД 70 %.

Теплом от данной котельной снабжаются:

- Отделение № 990 «Почта России»;

- ГДО при МОУ Зеньковской СОШ;

- МОУ Зеньковская СОШ;

- Сельский Дом культуры и библиотека;

- Администрация Зеньковского сельсовета;

-ФАП;

- магазин «Магнит».

Системой централизованного теплоснабжения  реализуется потребителям в год  до 1773,2 Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 4,072 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей составляет 0.8 км.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – печей. Основными видами топлива для них являются уголь, дрова.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 20 %, износ теплотехнического оборудования  в среднем 10 %.

Таблица 1

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в муниципальном образовании

Зеньковский сельсовет Амурской области (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома |  | индивидуальные дома |  | Центральное отопление | водопровод |  | канализации |  |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) |  | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |
|  | Зеньковский сельсовет | 40 | 4737 | 74 | 3500 |  |  |  |  | 2030 |

Таблица 2

Прогноз роста численности населения в  муниципальном образовании Зеньковский сельсовет

Амурской области на 2025-2027 годах (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований |
| --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | С.Зеньковка | 404 | 407 | 406 |
|  | С.Золотоножка | 144 | 142 | 144 |
|  | Всего по сельсовету | 548 | 549 | 550 |

Таблица 3

Основные производственно-технические показатели котельных  муниципального образования Зеньковский сельсовет Амурской области

(по состоянию на 01.01.2025 с.Зеньковка)

| № п/п | Показатели | Един. измер. |  | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика котельной: |  |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный | ед./Гкал |  | 3/1,92 | 1 неисправен |
| 2 | Установленная мощность котельной | Гкал/час |  | 1,92 |  |
| 3 | Вид топлива - уголь | т |  | 1092 |  |
| 4 | Присоединенные тепловые сети | км |  | 0,8 |  |
| 5 | Отапливаемая площадь | кв.м |  | 4072 |  |
| 6 | Выработка тепла | Гкал/год |  | 2050,12 |  |
| 7 | Реализация тепла | Гкал/год |  | 1773,2 |  |
| 8 | Потери в сетях | % |  | 9 |  |

1.4. Газоснабжение

Система сетевого газоснабжения отсутствует.

1.5. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2025 года система водоснабжения муниципального образования Зеньковский сельсовет Амурской области  состоит из 2-х артезианских скважин, 1 водопроводной башни, 0.8 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения в количестве 0.2км характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа составляет более  85 %.

Население имеют мелкотрубные скважины.

1.6. Водоотведение

В с. Зеньковка и с.Золотоножка стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива).

Канализационные насосные станции, очистные сооружения отсутствуют.

Таблица 4

Характеристика

сооружений водоотведения с. Зеньковка на 01.01.2025 г.

а) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место установки | Производи-тельность (куб. м/час) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |

б) Очистные сооружения                                                                   Таблица 5

| № п/п | Место установки | Проиводительность (куб. м/сутки) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |

в)  Сети канализации                                                                         Таблица 6

| № п/п | Участок канализации | Год ввода | Характеристика трубопровода |  |  |  | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | диаметр (мм) | длина (км) |  |  |  |
| 1 | напорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | самотечный | 1987 |  | 150 | 0.2 |  | 80 | 0.2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

1.7. Система сбора и утилизации бытовых отходов

Очисткой муниципального образования Зеньковский сельсовет Амурской области от ТКО занимается ООО «ЖЭУ». Мусор вывозится транспортом вышеназванной специализированной организацией.

Таблица 7

Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления по муниципальному образованию Зеньковский сельсовет Амурской области  на  период 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2025 г. |  |  | на 01.01.2026 г. |  |  | на 01.01.2027 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |
| 1 | Зеньковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты | 4072 | 0.0005 | 1.92 | 4072 | 0.0005 | 1.92 | 4072 | 0,0005 | 1,92 |
|  | Итого | 4072 | 0.0005 | 1.92 | 4072 | 0.0005 | 1.92 | 4072 | 0,0005 | 1,92 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения муниципального образования

Зеньковский сельсовет Амурской области

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) |  | Водонапорные башни (ед.) |  | Водопроводы (км) |  | Водоразборные Колонки (ед.) |  | Шахтные колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
|  | Зеньковский сельсовет | № АМ-388 № 159 |  | 1 |  | 0,8 | 0,2 |  |  | 8 | 2 |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Зеньковский сельсовет Амурской области.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

-обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

-ремонт и замена  оборудования коммунальной инфраструктуры;

-строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Зеньковского сельсовета Амурской области.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2025 – 2027 годы.

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – Администрацией Зеньковского сельсовета.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 649,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 год -  649 тыс. рублей, в  т.ч.:

- теплоснабжение – 649,0 тыс. рублей в т.ч 616,550 тыс.руб. областной бюджет,  34,550 тыс. руб. местный бюджет,

- водоснабжение – 0 тыс. рублей;

2026 год – 163,8 тыс. рублей;

- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,

- водоснабжение – 163,8 тыс. рублей;

2027 год -  163,8 тыс. рублей;

- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,

- водоснабжение – 163,8 тыс. рублей.

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства местного бюджета;

- внебюджетные средства.

5. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению

7. Механизмы реализации  Программы

Администрация Зеньковского сельсовета в рамках настоящей Программы:

-  осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

-   формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

-   осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

-          заключает с исполнителями необходимые контракты на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Минстрой области и администрацию района.

8. Механизм мониторинга реализации Программы

Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

9. Организация управления Программой

и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

10. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры Зеньковского сельсовета;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории сельсовета;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета на производство коммунальных услуг.