ГУ МЧС  РОССИИ

ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА

РАЖДАНАМ, ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И САДОВЫХ УЧАСТКОВ

Весна и осень на территории Амурской области характеризуется повышенной опасностью возникновения пожаров, когда даже маленькая искра может привести к огненной стихии.

Бороться с огнём в чрезвычайных ситуациях очень трудно, но не допустить пожар и своевременно создать условия для предотвращения его распространения и тушения – это наша общая задача.

В целях подготовки к пожароопасному периоду

НЕОБХОДИМО:

- очистить территорию усадьбы (дачи) и прилегающую к жилому дому территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.д.;

- вывезти горючий мусор на специально отведенные свалки за пределы населенного пункта (дачного массива);

- освободить противопожарные разрывы между Вашими постройками и соседней усадьбой от сена, дров, техники, неплановых деревянных построек;

- очистить золосборники и обеспечить их плотно закрывающимися крышками;

- убрать с открытых территорий емкости и канистры с легковоспламеняющимися жидкостями и газовые баллоны;

- убрать стога сена на расстоянии не менее 15 метров от линии электропередач, не менее 20 метров от дорог и не менее 50 метров от зданий;

- опахать стога сена по периметру полосой шириной не менее 4 метров и на расстоянии не менее 5 метров от стога.

ПОМНИТЕ:

В условиях сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разведение костров, сжигание мусора и сухой травы;

- высыпание не затушенной золы;

- проведение пожароопасных работ в полях и населенных пунктах;

- выбрасывание непотушенных источников зажигания (спички. сигареты и т.д.)

Своевременно подготовьте первичные средства пожаротушения (огнетушители, ведра, лопаты, емкости с водой и др.).  Уточните сигналы пожарной тревоги, которые определены органами местного самоуправления для сбора населения на тушение пожара, и вид инвентаря, с которыми Вы должны прибыть на пожар.

При невыполнении требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима принимаются меры административного воздействия в виде штрафа в отношении граждан до 4 тысяч рублей, в отношении должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц уже до 500 тысяч рублей.  В случае возникновения пожара вследствие нарушений требований пожарной безопасности, при условии, если это повлекло причинение вреда здоровью или уничтожение (повреждение) чужого имущества в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:

- незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 01; с мобильного оператора 101 или 112

- примите посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.