РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                     КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2025                                                                                                    № 18 с.Зеньковка

Об оснащении территорий общего

пользования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным

инвентарем

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Зеньковского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов Зеньковского сельсовета согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Зеньковского сельсовета согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

3.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным администрацией Зеньковского сельсовета.

3.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить на пожарных щитах в зданиях и сооружениях.

3.3. На пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части: 01 или 101.

3.4. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на информационном стенде и подлежит размещению на официальном сайте Зеньковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Зеньковского сельсовета                                 И.Г.Жилина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Зеньковского сельсовета

от 01.04.2025 № 18

Перечень

мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов Зеньковского сельсовета

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Места размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов Зеньковского сельсовета |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Зеньковка | В здании МОУ Зеньковской СОШ |
|  |  | В здании Зеньковского СДК |
|  |  | В помещении котельной |
|  |  | Частный сектор |
| 2 | с.Золотоножка | Мастерская ООО «Амурская Зерновая компания» |
|  |  | Помещение Золотоножского СДК |
|  |  | Частный сектор |

Приложение №2

к постановлению администрации

Зеньковского сельсовета

от 01.04.2025 № 18

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Зеньковского сельсовета

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-4(3) | 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Лопата штыковая | 1 |